# 集中式供水单位卫生监督意见书(五篇)

来源：网络 作者：静谧旋律 更新时间：2024-09-08

*在日常的学习、工作、生活中，肯定对各类范文都很熟悉吧。相信许多人会觉得范文很难写？下面是小编帮大家整理的优质范文，仅供参考，大家一起来看看吧。集中式供水单位卫生监督意见书篇一被监督人法定代表人/负责人地址联系电话监督意见：为加强学校自备水卫...*

在日常的学习、工作、生活中，肯定对各类范文都很熟悉吧。相信许多人会觉得范文很难写？下面是小编帮大家整理的优质范文，仅供参考，大家一起来看看吧。

**集中式供水单位卫生监督意见书篇一**

被监督人法定代表人/负责人

地址

联系电话

监督意见：

为加强学校自备水卫生安全管理，预防水源性疾病与群体中毒事件的发生，你单位在严格执行《生活饮用水卫生监督管理办法》要求的基础上，应重点做到以下几点：

一、水源水质与设施要求

1、自备水源应选择在水量充足，水质良好，便于水源卫生安全防护的地方。地下水源（水井）：水井应设在污染源的上游，地势较高，不易积水的地方。水井周围半径50米范围内不得有工业废水或生活污水灌溉和施用难以降解或剧毒农药，不得修建渗水厕所、畜圈、渗水坑，不得堆放废渣或设污水渠道，并不得从事深层土层的活动；

2、水源水质应达到二级标准。在特殊情况下，如水源选择和处理条件受限制，允许按三级水质标准用水。

二、三级水质由卫生监督监测部门经检测后确定；

3、水井设施：水井的结构要合理，井的内壁距地面2至3米范围内应以不透水材料构建，井周以粘土或水泥填实，井底用砂、石铺装，井口要用不透水材料做出高出地面0.3米左右的井台，井台向四周倾斜，井台周围设专门的排水沟，井台上的井口应设置高出井台0.3米的井栏，井栏口设盖并加锁。在校园外的水井井口应建房封闭管理；

4、生活饮用水的输水、蓄水和配水、净水等设施属二次供水设施。二次供水设施应密封，严禁与排水设施及非生活用水的管网连接。二次供水设施材料应保证不使饮用水水质受到污染，设计要有利于清洗消毒和防止投毒。

二、生活饮用水卫生安全管理要求

1、各学校应建立生活饮用水卫生安全管理制度，安排专门人员负责生活饮用水卫生安全管理工作。

2、直接从事供、管水的人员须每年进行一次健康体检，持健康合格证上岗。

3、各类蓄水设施要加强卫生安全防护，专人管理，严防投毒，并定期清洗和消毒。学校蓄水池（塔）要一月清洗一次，每季度消毒一次。

4、出水水质必须符合《生活饮用水卫生标准》的要求。加强自备水消毒管理，经氯化消毒后，使管网末梢水余氯含量达到《生活饮用水卫生标准》（0.05mg）。

5、建立介水传染病突发公共卫生事件预防、报告和应急措施制度。

被监督人签收：熊家庙卫生院年月日年月日备注：本意见书一式二联，第一联留存执法文书，第二联交被监督人。

**集中式供水单位卫生监督意见书篇二**

依据《中华人民共和国传染病防治法》及《生活饮用水卫生监督管理办法》有关规定，对你单位提出如下监督意见：

1、加强饮用水水源保护区的卫生防护，在饮用水水源保护区内严禁进行一切有碍水源水水质卫生的行为。

2、生产区外围30米范围内应保持良好的卫生状况，不得堆放垃圾、粪便、废渣和铺设污水渠道。

3、制定饮用水突发公共卫生时间应急预案和突发事件报告制度，加强节假日值班管理，建立领导小组、配备专（兼）职报告人。

4、你单位必须加强水质净化消毒，当饮用水被污染，可能危及人体健康时，应立即启动应急预案，采取措施，消除污染，并向当地卫生行政部门报告。

5、建立饮用水卫生管理规章制度，配备专职或兼职人员，负责饮用水卫生管理工作。

6、水质消毒设备二氧化氯发生器须保证正常运转。

7、须加强水质净化消毒，增设检验室及检验人员，配置浊度、色度、ph以及余氯检测等仪器，开展水质日常性检测，每天登记消毒结果。

8、供管水人员必须取得有效健康证明和卫生知识合格证明后方可上岗工作。

9、在购入涉及饮用水卫生安全的产品时，如净水剂、消毒剂，应索取产品的卫生许可批准文件，并进行验收，经验收合格后方可入库待用，并按品种、批次分类贮存于原料库，避免混杂，防治污染，并详细记录产品的使用情况。

10、清洗和消毒各类贮水设备，管网末梢应放水清洗，防止水质污染。

11、水处理剂和消毒剂的投加和贮存间应通风良好，防腐蚀、防潮，备有安全防范和事故的应急处理设施，并有防止二次污染的措施。

12、清水池的通气孔、空气帽有防虫、防污染设施。

**集中式供水单位卫生监督意见书篇三**

集中式供水单位卫生监督 试题

判断题部分(每小题5.0分,共50.0分)

第 1 题.所谓经常性卫生监督是指对未获得卫生许可的集中式供水单位依法进行现场监督检查 a.√

b.×

答案：b 第 2 题.为了减少氯胺投加量，应采用相同的投加点。a.√

b.×

答案：b 第 3 题.检查人或被询问人对笔录内容有异议时，不可在笔录上说明理由并签名。a.√

b.×

答案：b 第 4 题.供水单位发生的突发水污染事件：是指取水、制水和输水过程受到外界污染，短时间内引起供水水质的感官性状、一般化学、毒理学、细菌学和放射性等指标发生改变，超过国家卫生标准限值要求，造成或可能造成危害公众健康和生命安全的事件。a.√

b.×

答案：a 第 5 题.竣工验收卫生审查完成后，我们要将所有相关资料整理归档，作为接下来对该单位进行卫生许可审查和日常卫生监管基础资料。a.√

b.×

答案：a 第 6 题.被检查人或被询问人拒绝签名的，由1名监督人员在笔录上签名并注明被检查人拒绝签名情况，并可请在场的其他人员签名作证。也可采取录音、录像等手段固定证据。a.√

b.×

答案：b 第 7 题.所谓预防性卫生监督是在对新、改、扩建的集中式供水项目依法进行卫生监督审查、项目认可、竣工验收的基础上，对未达到条件的责任单位提出整改要求，纠正其违法行为；对已经达到条件的供水单位下达监督意见，准予其从事供水活动的一系列过程 a.√

b.×

答案：b 第 8 题.水源选择和水源防护对于安全供水来说不是十分重要。a.√

b.×

答案：b 第 9 题.水源防护工作是否达到规定要求取决于集中式供水单位。a.√ b.×

答案：b 第 10 题.集中式供水是指是由水源集中取水，通过输配水管网送到用户或者公共取水点的供水方式 a.√

b.×

答案：a 单选题部分(每小题5.0分,共50.0分)第 1 题.集中式供水单位安排未取得体检合格证人员从事直接供、管水工作的，对供水单位处以（）以下罚款 a.20—1000 b.20—500 c.200—1000 d.200—5000 答案：a 第 2 题.监督检查应当由（）卫生监督人员共同实施，并向被监督单位出示执法证件，说明来意及依据，告知被检查人所享有的权利和义务 a.一人以上

b.三人

c.两人以上

d.一人

答案：c 第 3 题.项目施工建设完成后首先进行（）a.竣工验收

b.土建验收

c.卫生验收

d.质量验收

答案：b 第 4 题.现场检查应当当场制作《现场检查笔录》，由被检查人核对无误后，（）应当在笔录上签名

a.监督人员

b.被检查人员

c.法定负责人

d.监督人员和被检查人

答案：d 第 5 题.供水单位未取得卫生许可证而擅自供水的，可对供水单位处以（）以下的罚款 a.200—500 b.200—1000 c.20—500 d.20—500 答案：d 第 6 题.饮用水水源地必须设置（）保护区 a.绿化

b.植物 c.水源

d.动物

答案：c 第 7 题.当饮用水被污染，可能危极人体健康时，有关单位或责任人应立即采取措施，消除污染，并向当地人民政府（）主管部门报告 a.卫生行政、建设行政

b.卫生行政、工商行政

c.工商行政、建设行政

d.卫生行政、环境保护

答案：a 第 8 题.检查时，监督人员可对当事人或有关证人进行询问，并制作（），由被询问人核对无误后，监督员和被询问人应当在笔录上签名 a.现场笔录

b.当场笔录

c.询问笔录

d.现场调查笔录

答案：c 第 9 题.项目进行施工建设需要（）a.建设项目设计卫生审查认可书

b.建设项目设计环境审查认可书

c.建设项目设计质量审查认可书

d.建设项目设计审查认可书

答案：a 第 10 题.供水单位供应的饮用水必须符合（）标准 a.国家生活饮用水卫生标准

b.国家纯净水卫生标准

c.国家天然矿泉水卫生标准

d.国家卫生规范

答案：a

**集中式供水单位卫生监督意见书篇四**

卫生监督意见书

书写内容

一、医疗监督

1、规范使用门诊登记本，做好门诊病人的全员登记。

2、建立、健全门诊各项规章制度，并积极落实。

3、发现传染病人应及时上报，并做好登记。

4、严格按照《医疗机构执业许可证》批准的诊疗科目，开展诊疗

活动。不得超范围开展诊疗活动。

5、不得使用非卫生技术人员上岗从事卫生专业技术工作。

6、严格按照《医疗废物管理条例》要求，处置诊所（卫生室）产

生的医疗废物。

7、严禁利用b超设备开展非医学需要的胎儿性别鉴定。

8、严格按照《抗菌药物临床管理办法》的规定使用抗菌药物。

二、公共场所

1、从事经营xxx需取得卫生行政部门核发的卫生许可证后，方准从

事经营活动。

2、卫生许可证应悬挂于明显处，做到亮证经营。

3、从业人员应取得有效健康证和培训证明后，方准上岗从业。

4、建立、健全各项规章制度，并上墙公示。

5、严格落实消毒制度，供顾客使用的物品，做到一客一换一消毒。

6、设置供皮肤病人使用的专用工具，做好工具消毒。

7、定期对消毒设备进行维修养护，确保设备能够正常使用。

**集中式供水单位卫生监督意见书篇五**

卫生监督意见书

被监督人法定代表人/负责人地址联系电话

监督意见：

针对现场检查发现的问题，依据《中华人民共和国传染病防治法》及《生活饮用水卫生监督管理办法》有关规定，对你单位提出如下监督意见：

1、必须取得卫生许可证方可供水；

2、立即委托有水质检验资质的机构对水质进行检验； 3、15日内配备水质消毒设施，如二氧化氯发生器等，对水质进行消毒处理；

4、15日内配置浊度、色度、ph以及二氧化氯余量检测等仪器，开展水质日常性检测。

5、立即组织供管水人员进行健康检查和卫生知识培训，取得健康证明和卫生知识合格证明以后方可上岗。

被监督人签收：赣榆县卫生局（盖章）年月日年月日

备注：本意见书一式两联，第一联留存执法案卷，第二联交被监督人。中华人民共和国卫生部制定

本文档由站牛网zhann.net收集整理，更多优质范文文档请移步zhann.net站内查找