# 2024年自制设备验收报告(9篇)

来源：网络 作者：心如止水 更新时间：2024-09-19

*报告是指向上级机关汇报本单位、本部门、本地区工作情况、做法、经验以及问题的报告，优秀的报告都具备一些什么特点呢？又该怎么写呢？下面是小编带来的优秀报告范文，希望大家能够喜欢!自制设备验收报告篇一合同金额：供货商：一.实物清单及技术指标二.验...*

报告是指向上级机关汇报本单位、本部门、本地区工作情况、做法、经验以及问题的报告，优秀的报告都具备一些什么特点呢？又该怎么写呢？下面是小编带来的优秀报告范文，希望大家能够喜欢!

**自制设备验收报告篇一**

合同金额：

供货商：

一.实物清单及技术指标

二.验收记录

安装调试完毕后，对设备进行测试和实验的详细验收记录如下： ? 设备a验收记录

1、操作步骤与方法

2、操作结果

? 设备b验收记录

1、操作步骤与方法

2、操作结果

……

(每类设备需单独给出验收记录)

三.验收结论：

通过上述测试和实验证明，\_\_\_等设备数量与合同一致，且性能良好，运行正常，各项技术指标达到标准，符合相关实验要求，验收合格。

四.验收人签字 \_\_学院：

\_\_学院：

\_\_学院：

供应商：

实验室及设备管理处 ： 监察处、审计处： 计划财务处： 学科发展与建设处(211项目、985项目需此栏)

五.验收时间

年 月 日

**自制设备验收报告篇二**

设 备 名 称：

规 格 型 号：

使 用 单 位：

验收负责人：

实 验 室：

(实验管理中心) 年 月 日

填 表 说 明

1、凡单价在5万元以上(含5万元)的仪器设备或一次性批量购买的仪器设备验收时必须填写此报告。

2、验收人员应有使用部门负责人、实验室主任及实验室有关人员、实验中心、资产处人员组成。

3、此报告随学校领导批准文字材料或年度计划、合同等随机资料存校档案馆。

4、此报告须打印或用钢笔、碳素笔填写，字迹工整、清晰，否则无效。

5、此报告在设备到货日期七日内验收填报，若有特殊情况，使用部门则应有文字报告说明原因，报资产处、实验管理中心。

实验管理中心 20xx年11月

1

2

3

4

附件2 仪器设备外型照片(大型精密仪器)

5

**自制设备验收报告篇三**

一、概述：

供货单位名称： 培训厂家名称：

货物名称： 数量： 包装情况：

货物到院日期： 到货地点：

安装日期： 安装地点：

培训日期： 受培训人：

用户科室： 该科室联系人： 联系电话;

二、供货单位已提交以下文件用于存档：

1. 设备中文说明书(包括技术说明书和操作说明书)至使用科室一套;

三、结论(请按照实际情况在选项后的“□”内划“√”)：

1. 标记为上述序列号的设备及其配件调试使用：正常□，不正常□

2. 使用培训：已完成 ，未完成

使用人员设备操作程度：已了解，还需再培训，已掌握，已熟练

3. 本验收报告“二”中的文件：已提供，未提供

4. 货物验收：通过，不通过

补充说明：

科主任签字及日期： 供货商单位/厂家签章：

安装培训人员签字：

医学工程处签章及日期： 安装培训人员联系电话(手机、座机)：

**自制设备验收报告篇四**

项目名称：

合同编号：

验 收 报 告

承制单位： 使用单位： 日 期：

设备验收报告

用户单位：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

供货单位：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

验收日期：

验收地点：

一、设备内容：

二、验收情况：

用户单位(签字)

盖章：

供货单位(签字)

盖章：

验收组成员：

验收组成员：

验收日期：年 月 日

验收日期：年 月 日 (附整套设备组件清单)

附一：

设备组件清单表

**自制设备验收报告篇五**

等设备验收报告

设备经费来源：

合同金额：

供货商：

一.实物清单及技术指标

二.验收记录

安装调试完毕后，对设备进行测试和实验的详细验收记录如下：  设备a验收记录

1、操作步骤与方法

2、操作结果

 设备b验收记录

1、操作步骤与方法

2、操作结果

……

(每类设备需单独给出验收记录)

三.验收结论：

通过上述测试和实验证明，等设备数量与合同一致，且性能良好，运行正常，各项技术指标达到标准，符合相关实验要求，验收合格。

四.验收人签字 xx学院：

xx学院：

xx学院：

供应商：

实验室及设备管理处 ：

监察处、审计处： 计划财务处：

学科发展与建设处(211项目、985项目需此栏)

五.验收时间

**自制设备验收报告篇六**

使用单位(盖章) ：

设备名称 研制负责人 立项时间 单价(元) 资金账号 名称 规格型号 数量 联系电话 完成时间 数 量

使用方向 单价 总价

是否已报账

报账时间

仪器设备构成 (可加附页)

合计总价： 1. 自制仪器设备外观是否完好 2. 主机及配件数量是否与目标责任书相符 3. 自制仪器设备是否能够正常运行 4. 技术指标是否与目标责任书相符 验收意见 5. 技术指标稳定性是否符合要求 验收结论：

验收证明人：1. 4. 项目负责人意见：

2. 5.

3.

使用单位负责人意见：

签名： 年 月 日

签名： 年 月 日

说明：1、单价 10 万元以下自制设备，验收证明人须 3 位副高级以上专家签字; 单价 10 万元(含)以上自制设备，验收证明人须 5 位副高级以上专家签字; 2、本报告某栏不够可加附页。

**自制设备验收报告篇七**

为加强质量管理，用户提供安全有效的医疗器械、检验试剂、耗材等用于，树立良好的企业形象，依据《医疗器械监督管理条例》，《医疗器械经营企业许可证管理办法》等法律法规和行业有关规定，我公司做出以下保证：

一、保证所有医疗器械、耗材等用具的质量标准应符合国家标准和行业标准。

二、医疗器械、耗材等用具的包装，标识，标签，说明书等应符合国家标准和行业标准。

三、首次购入医疗器械、耗材等用具，应提供完整的证照和授权手续，已供销备案用。并对其提供资料真实性、合法性承担法律责任。并及时提供检验报告书、产品注册证、注册登记表及其他有效证件。

四、因夸大产品的功能与疗效、产品质量问题，造成用户产生纠纷并造成经济损失的，有供货公司承担。

五、对所经营产品负责，对不合格及不符合要求的产品包退包换，在经营中出现的任何质量问题均由供货公司承担。

六、对所供产品提供技术指导、市场维护推广。

嘉善元比金医疗用品销售有限公司(盖章)：

**自制设备验收报告篇八**

仪器设备验收报告

设备名称 规格型号 合 同 号 设备所属部门 验收人员 包装及外形是否完整 整机及配件是否齐全并相符 仪器设备使用说明书及相关证件是否齐全有效 仪器设备的技术指标是否满足要求 仪器设备的性能及其使用是否满足要求 仪器设备是否经过检定/校准 仪器设备检定/校准是否合格 仪器设备的其他证明材料 是否需要索赔 验收结论： □是 □是 □是 □是 □是 □是 □是 □是 □是 □否 □否 □否 □否 □否 □否 □否 □否 □否 出厂编号 单 价 验收日期 生产厂家 国别 到货时间

仪器设备生产厂家代表签字： 采购部门负责人签字： 使用部门负责人签字：

日期： 日期： 日期：

年 年 年

月 月 月

日 日 日

注：请在相应的□内打√，有其他证明材料的请附上复印件。

**自制设备验收报告篇九**

用户单位：

供货单位：

验收日期：

验收地点：

一、设备内容：

二、验收情况：

用户单位(签字)盖章：

供货单位(签字)盖章：

验收组成员： 验收组成员：

验收日期：年 月 日 验收日期：年 月 日

本文档由站牛网zhann.net收集整理，更多优质范文文档请移步zhann.net站内查找