# 最新消防验收的资料 消防局验收资料目录(五篇)

来源：网络 作者：尘埃落定 更新时间：2024-10-16

*范文为教学中作为模范的文章，也常常用来指写作的模板。常常用于文秘写作的参考，也可以作为演讲材料编写前的参考。相信许多人会觉得范文很难写？下面是小编帮大家整理的优质范文，仅供参考，大家一起来看看吧。消防验收的资料 消防局验收资料目录篇一工程名...*

范文为教学中作为模范的文章，也常常用来指写作的模板。常常用于文秘写作的参考，也可以作为演讲材料编写前的参考。相信许多人会觉得范文很难写？下面是小编帮大家整理的优质范文，仅供参考，大家一起来看看吧。

**消防验收的资料 消防局验收资料目录篇一**

工程名称：武汉半边天医疗技术发展有限公司自凝刀生产基地研发大楼 施工单位：湖北省建工第五建设有限公司

说明、整改内容及承担的责任：

1、设计变更通知单为复印件，原件存1#楼。

2、商品砼合格证遗失，有商品砼开盘鉴定。

3、铝合金窗气密性、水密性、抗风压性报告遗失。

4、节能材料复检报告遗失。

我单位自愿承担在档案利用过程中的一切法律责任。文件材料自评意见：

上列文件材料基本满足利用要求，符合归档基本要求。

城建档案员：

资格证号：

2024年3月5日

建设单位（章）：武汉半边天医疗技术发展有限公司

施工单位（章）：湖北省建工第五建设有限公司

**消防验收的资料 消防局验收资料目录篇二**

消防验收资料收集

甲方；

1、填写建筑工程消防验收报审表并加盖公章。

2、施工许可证。

3、规划许可证。

4、建筑消防设计审核意见书。

5、消防工程维保合同。

6、提供建施、设施、水施、电施、电子文档资料。

7、电气防火安全检测报告。

8、建设单位营业执照、组织机构代码、企业资质。监理；

1、工商企营业执照。

2、企业资质。

总包；

1、建筑工程和市政基础设施工程竣工验收报告。

2、企业营业执照、企业资质

3、外墙保温检验报告、见证报告

消防报警、喷淋安装单位；

1、建筑消防设施检测报告。

2、企业资质、分包资质报审表。

3、图纸会审记录。

4、施工方案报审表。

5、开工报告报审表。

6、竣工工程申请验收报告。

7、建筑材料、设备报审表。

8、安装检验质量批。

9、单机试车调试记录。

10、系统联动试车记录。

11、消防产品供货证明

防排烟；

1、企业资质、分包资质报审表。

2、建筑材料、设备报审表。

3、安装检验质量批。

4、单机、联动试车记录。

5、消防产品供货证明。

应急照明

及疏散指示；

1、企业资质、分包资质报审表。

2、建筑材料、设备报审表。

3、隐蔽工程纪录。

4、安装检验质量批。

5、绝缘记录。

6、接地记录。

7、系统通电记录

8、联动试车记录。

9、消防产品供货证明。

防火卷帘

及防火门；

1、企业资质、分包资质报审表。

2、建筑材料、设备报审表。

3、安装检验质量批。

4、单机、联动试车记录。

5、消防产品供货证明。

电梯公司；

1、企业资质、分包资质报审表。

2、特种设备安装改造与保修许可证。

3、安装检修合格证。

4、特种设备安装改造与维修告知书。

5、电梯验收检验报告。

普消安装；

1、企业资质、分包资质报审表。

2、建筑材料、设备报审表。

3、安装检验质量批。

4、单机、联动试车记录。

5、消防产品供货证明。

住户防火

防盗门；

1、企业资质、分包资质报审表

2、建筑材料、设备报审表。

3、安装检验质量批。

4、消防产品供货证明。

各个施工单位消防产品供货证明、建设单位盖章、监理单位盖章、供货单位盖章、施工单位盖章。、注；网上备案表需建设单位盖章。

**消防验收的资料 消防局验收资料目录篇三**

消防验收准备资料

一、消火栓系统

1.管道系统试压记录

2.管道冲洗、吹扫、清洗记录

3.管道隐蔽工程检查验收记录

4.室内小火栓试射记录

5.观感记录

管材、角铁、箱体、抢、栓、带、阀、水泵接合器（合格证、检查报告、材质单）

二、防排烟系统

1.风管漏光检测记录

2.风管漏风检测记录

3.风管系统试运行调试记录

4.空载运行和负荷试运行记录

板、角铁、防火阀、风机、控制箱（合格证、检测报告、材质单）

三、防火卷帘

1.防火门和防火卷帘安装分项工程质量验收记录

门机、控制器、轨道、角铁、电线（合格证、检测报告、材质单）

四、应急照明、疏散指示

1.绝缘电阻测试记录

2.接地电阻测试记录

3.建筑电气（电梯）安装隐蔽工程记录

4.建筑电气分部（子分部）工程观感质量验收

应急照明灯、疏散指示、安全出口、电线、应急电源、控制箱（合格证、检查报告、材质单）

1.消防产品（土建防火卷帘、土建防火门、总包消火栓、通风防火阀、通风排烟口、电气疏散指示、电气应急照明、消防电线电缆，诚安准备的电溶胶灭火、预作用报警阀组、喷头、烟感、温感等）质量合格证明文件（合格证和检测报告复印件）加盖建设单位公章

2.有防火性能要求的建筑材料（外墙和屋面保温）、室内装修材料的燃烧性能证明文件；外墙和屋面保温提供沈阳市建设工程材料备案证明、合格证、见证取样（进场试验报告）、抽样检验报告、相关隐蔽（记录）工程监理证明材料等复印件加盖建设单位公章。

3.监理、检测、施工（土建）消防）单位合法身份证明（营业执照）和资质等级证明文件，要求当年年审并加盖建设单位公章。

**消防验收的资料 消防局验收资料目录篇四**

消防工程竣工资料一览表

（1）工程概况

（2）施工单位营业执照及施工资质证书复印件

（3）建筑工程消防设计审核意见书

（4）消防工程施工合同

（5）消防系统维护管理人员培训考核情况登记表

（6）自动报警系统编码表、管道水压试验记录、系统清

洗记录及分项工程质量评定表

（7）调试报告

（8）消防设备清单

（9）消防产品供货证明

（10）产品合格证、检验报告

（11）竣工图

建设单位：

施工单位：

年月日

**消防验收的资料 消防局验收资料目录篇五**

建筑(装修)工程消防验收需备好以资料报消

防部门(验收资料):

1、建筑工程：

（1）《建筑工程消防验收申报表》（原件）

（2）建筑工程消防安全质量验收报告表（原件）

（3）《施工图设计消防审核意见书》2份（复印件）或《重庆市建筑工程施工图消防设计备案告知书》；《初步设计消防审核意见书》2份（复印件）。

（4）《消防产品选用清单》（原件）

（5）建设行政主管部门颁发的施工许可证1份（复印件）。

（6）消防工程施工企业资质等级证书1份（复印件加盖鲜章）

（7）经消防部门审核同意的施工图或经中介审图公司审查同意的施工图（总平面图、标准层平面图及非标准层平面图、立面图、剖面图、消火栓及喷淋系统图、火灾自动报警系统图、防火排烟系统图）。注：简易程序只需第（1）（3）（7）项。

2、装修工程：

（1）《建筑工程消防验收申报表达》（原件）

（2）《建筑内部装修工程消防安全质量验收报告表》（原件）

（3）《建筑内部装修工程施工图设计审核意见书》2份（复印件）和经消防部门审核同意的装修有关图纸。

（4）相关装修材料的见证取样检测报告或抽样检测报告。

本文档由站牛网zhann.net收集整理，更多优质范文文档请移步zhann.net站内查找