# 污水处理厂目标责任书

来源：网络 作者：七色彩虹 更新时间：2024-10-03

*引污水处理日渐成为一个生活难题，下面小编为大家带来污水处理厂目标责任书范文，欢迎大家阅读和参考。 污水处理厂目标责任书范文一： 根据国家法律法规及本院污水管理制度的相关规定，为认真贯彻安全第一、预防为主、综合治理的方针，将各...*

引污水处理日渐成为一个生活难题，下面小编为大家带来污水处理厂目标责任书范文，欢迎大家阅读和参考。

污水处理厂目标责任书范文一：

根据国家法律法规及本院污水管理制度的相关规定，为认真贯彻安全第一、预防为主、综合治理的方针，将各项安全措施落实实处。结合医院实际，特制定污水处理安全责任书：

一、责任人的职责：

1、污水管理工作人员为本单位的第一安全责任人，对本单位污水管理的安全性负责。

2、污水管理工作人员应当接受来自环境监测部门和医院总务科依法进行的安全监察和日常安全检查。

二、具体要求：

1、操作人员要熟练掌握污水处理工艺知识，熟悉本岗位操作技术。

2、必须遵守安全操作规程，负责设备安全运行，执行交接班制度。

3、设备开停机前后必须检查设备情况，设备运行中严格监视运行状态，随时观察电气设备和机械设备，检查声音，温度等，发现异常情况及时排除，不能排除时要及时向有关领导汇报。积极主动配合维修单位工作人员进行设备修理，主动介绍设备故障外在表现情况。

4、随时掌握进出水情况，出水压力、液位、电流、电压等参数，合理调整开机时间，详细记录设备运行时各种参数。

5、准确填写当班运行记录和生产日报表，要做到字迹清晰，整洁。

6、做好设备维护保养，保持清洁卫生，及时清理设备油泥和污垢。

7、每天交接班时观察运行风机及备用风机滑油油位，油压情况，做好记录。

8、爱护各种设备、降低消耗、费用、各种设备应按照规范要求操作、保养、发现故障应及时报请维修，以免影响工作开展。

9、此目标责任书于双方签字之日起生效。

古蔺县中医医院总务科：

201X年XX月X日

责任人：

201X年XX月X日

污水处理厂目标责任书范文二：

根据国家法律法规及本厂管理制度的相关规定，为认真贯彻安全第一、预防为主、综合治理的方针，将各项安全措施落实到实处。经双方协商一致，签订本责任书：

1、加强事故隐患的检查，及时落实整改措施，坚持周五安全检查制度，对发现的安全隐患要责任到人、及时整改到位。

2、严格落实安全生产例会制度，每月按时召开安全生产例会，全年组织安全生产月活动、安全生产大检查、安全专项整治活动不少于12次。

3、加强化验药品采购、保管、领取、使用等各环节管理工作，确保规范管理。

4、熟练掌握污水处理工艺知识，熟悉本岗位操作技术，必须遵守安全操作规程，负责设备安全运行，执行交接班制度。

5、开停机前后必须检查设备情况，设备运行中严格监视运行状态，随时观察电气设备和机械设备，检查声音，温度等，发现异常情况及时排除，不能排除时要及时向有关领导汇报。积极主动配合修理人员进行设备修理，主动介绍设备故障原因。

6、随时掌握进出水情况，合理调整开机时间，详细记录设备运行时各种参数。

7、准确填写当班运行记录和生产日报表，要做到字迹清晰，整洁。

8、做好设备维护保养，及时清理设备油泥和污垢。

9、每天交接班时观察运行风机及备用风机滑油油位，油压情况，做好记录。

10、每月检查一次鼓风机进气室过滤器畅通情况。

11、每天定时检查生化池曝气情况，及时清除出水污物及藻类，如有异常立即通知有关领导及相关人员，迅速排除异常情况。

12、爱护各种设备、降低消耗、费用、各种设备应按照规范要求操作、保养、发现故障应及时报请维修，以免影响工作。

13、厂区内严禁吸烟，自觉维护室内、厂区及车间卫生。

本责任书自20XX年3月1日起开始生效。

本责任书一式三份，双方各执一份，办公室存档一份。

甲方：(签字)

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

乙方：(签字)

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

本文档由站牛网zhann.net收集整理，更多优质范文文档请移步zhann.net站内查找